DOCUMENTO

15

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

| 1 | Movimiento del personal y equipo al sitio (ida y vuelta) | Lote | 1.00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ejecución de 1 sondeo mixto (SM) a 24 metros de profundidad, con muestreo continúo alterado e inalterado. | Metro | 24.00 |  |  |  |
| 3 | Obtención de muestras inalteradas con tubo shelby diámetro de 2” o 4” obtenidas a la profundidad necesaria. (se considera 1 muestra para este sondeo) | Muestra | 1.00 |  |  |  |
| 4 | Análisis de calidad a las muestras alteradas incluye: humedad natural, límites de consistencia, análisis granulométrico, peso volumétrico natural, densidad de sólidos y clasificación SUCS. | Muestra | 24.00 |  |  |  |
| 5 | Pruebas a las muestras inalteradas incluye: humedad natural, límites de consistencia, análisis granulométrico, peso volumétrico natural, densidad de sólidos, triaxial rápida, consolidación unidimensional, compresión simple, peso volumétrico natural y clasificación SUCS. | Lote | 1.00 |  |  |  |
| 6 | Informe técnico que incluye registro de campo, perfil estratigráfico, análisis de capacidad de carga, cálculo de asentamientos, recomendaciones de cimentación superficial y profunda, recomendaciones generales y archivo fotográfico. | Informe | 1.00 |  |  |  |