DOCUMENTO

15

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

| 1 | Elaboración de Dictamen Técnico mediante el Análisis de Cumplimiento Normativo sobre la “REVISIÓN ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ASIPONA”, Incluye: memoria descriptiva de la situación actual estructural del Inmueble, metodología a emplear, consideraciones de cargas y acciones, normatividad aplicable, Análisis y evaluación técnica de las consideraciones de la zona sísmica y efectos de viento, Informe de las propuestas de solución para la mejora y mantenimiento, así como levantamiento en campo, reporte fotográfico y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Documento | 1.0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Proyecto de adecuación y mejora del área de comedor del Edificio Administrativo de La ASIPONA, Altamira, considerando propuestas de distribución inclusivas del área actual, incluye: Informe del estado actual, levantamiento de la estructura actual (interior y exterior), propuesta para la elaboración de proyecto inclusivo, presentando el diseño de al menos tres alternativas, elaboración de proyecto ejecutivo de la propuesta elegida debiendo contener, catálogo de conceptos, especificaciones particulares, análisis de precios unitarios, generadores de obra, planos de ingeniería básica y de detalles constructivos, propuesta de materiales, presupuesto, conclusiones y recomendaciones generales así como mano de obra, materiales, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Proyecto | 1.0 |  |  |  |
| 3 | Proyecto ejecutivo para la construcción de escalera de emergencia del Edificio Administrativo de la ASIPONA”, Incluye: la realización de dos propuestas, modelado 3D del anteproyecto donde se proponga ubicarla, proyecto ejecutivo de la propuesta seleccionada en el cual se debe considerar las adecuaciones, demoliciones, desmantelamientos de servicios, nuevas trayectorias de servicios y acabados Normatividad aplicable, ubicación y acceso, dimensiones, capacidad y geometría, materiales y estructura, tipo de mantenimiento y durabilidad, el proyecto deberá obtener el visto bueno y/o aprobación de protección civil, mantenimiento, además de catálogo de conceptos, especificaciones particulares, análisis de precios unitarios, generadores de obra, planos de ingeniería básica y de detalles constructivos, propuesta de materiales, presupuesto, conclusiones y recomendaciones generales así como mano de obra, materiales, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Proyecto | 1.0 |  |  |  |
| 4 | Proyecto ejecutivo para la instalación de un elevador del Edificio Administrativo de la ASIPONA”, deberán proponerse dos alternativas de solución las cuales no debe romper la funcionalidad del área donde se desarrollará, incluye: proyecto ejecutivo de la propuesta seleccionada dicha propuesta será enfocada para uso exclusivo de personal con alguna discapacidad, y considerará las adecuaciones, demoliciones, desmantelamientos de servicios, nuevas trayectorias de servicios y acabados finales de las zonas a adecuar, deberá integrarse la Normatividad aplicable; respecto al elevador, deberá entregarse dimensiones, tipo de equipo y fichas técnicas, proyecto eléctrico, así como la justificación de porque ese modelo y tipo de equipo, toda la información se integrará catálogo de conceptos, especificaciones particulares, análisis de precios unitarios, generadores de obra, planos de ingeniería básica y de detalles constructivos, propuesta de materiales, presupuesto, conclusiones y recomendaciones generales así como mano de obra, materiales, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución | Proyecto | 1.0 |  |  |  |
| 5 | Proyecto ejecutivo de adecuaciones de oficinas del edificio administrativo de la ASIPONA Altamira. integrando lo observado en el dictamen estructural para integrar las modificaciones y mejoras, así como las áreas de oportunidad, para cumplir con las normativas de la Secretaria del Trabajo y Prevención social aplicable y vigente, incluye: informe del estado actual, adecuación de planta arquitectónica con el fin de crear espacios incluyentes y funcionales para el personal, demoliciones, construcciones reconfiguración de espacios y acabados, proyectos hidráulicos y sanitarios de las áreas existentes (incremento de capacidad), proyecto de protección civil para evacuación y otras indicaciones (estos deberá ser autorizado y/o con el visto bueno de protección civil), adecuación de climatización de las áreas, reubicación de contactos y demás elementos eléctricos en baja tensión, catálogo de conceptos, especificaciones particulares, análisis de precios unitarios, generadores de obra, planos de ingeniería básica y de detalles constructivos, propuesta de materiales, presupuesto, conclusiones y recomendaciones generales así como mano de obra, materiales, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Proyecto | 1.0 |  |  |  |
| 6 | Elaboración de Dictamen Técnico mediante el Análisis de Cumplimiento Normativo sobre la “REVISIÓN ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ASIPONA”, Incluye: memoria descriptiva de la situación actual energética del Inmueble, elaboración de diagrama unifilar actual, metodología a emplear, revisión de tableros, revisión de carga regulada y no regulada, evaluación de la planta de emergencia según cargas actuales (revisión diagnóstico y recomendaciones) evaluación de la subestación que alimenta el edificio y sus servicios externos(revisión diagnóstico y recomendaciones) dictamen técnico sobre la normatividad aplicable, así como un informe de propuestas de solución y recomendaciones para la mejora y mantenimiento, levantamiento en campo, reporte fotográfico y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Documento | 1.0 |  |  |  |