DOCUMENTO

15

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

| I | ESTUDIOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantamiento topográfico a detalle, incluye: planimetría y altimetría, así como la identificación y ubicación de servicios existentes en la zona de proyecto, plantas topográficas, plano de planta de curvas de nivel, secciones transversales del área, memoria descriptiva de los trabajos y reporte fotográfico, equipo, herramientas, materiales consumibles y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 4,545.58 |  |  |  |
| 2 | Estudio de mecánica de suelos a base de sondeos de Penetración Estándar (SPE), hasta una profundidad de 6m, para determinar capacidad de carga del subsuelo y diseño de la cimentación de todas las estructuras, incluye: resultados e interpretación de estos, costos de traslado de maquinarias o equipos especializado, equipo, mano de obra, herramienta, reporte fotográfico de las actividades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Sondeo | 3.00 |  |  |  |
| 3 | Estudio de mecánica de suelos a base de Pozos a Cielo Abierto (PCA), hasta una profundidad de 2m, para para analizar y conocer las propiedades físicas y calidad del suelo, incluye: diseño de pavimento, costos de transporte de maquinarias o equipos, equipo, mano de obra, herramienta, pruebas de campo y laboratorio, informe con la interpretación de resultados, reporte fotográfico de las actividades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PCA | 2.00 |  |  |  |
| II | PROYECTO ARQUITECTÓNICO |  |  |  |  |  |
| 4 | Elaboración y desarrollo de proyecto arquitectónico de la edificación para definición de niveles y alturas de proyecto, distribución de planta de conjunto, proyecto de mirador (distribución y propuestas de diseño), definición de elementos constructivos complementarios, cortes, fachadas, alzados, perspectivas, secciones transversales, distribución de ejes. El concepto incluye: planos para construcción, procedimientos constructivos, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Proyecto | 1.00 |  |  |  |
| 5 | Elaboración y desarrollo de proyecto de acabados e interiorismo para definición de materiales constructivos de la edificación, acabados en exterior e interior, para acondicionamiento y ambientación de espacios según su función, cancelería, carpintería, herrería, plafonería, este concepto incluye: planos de detalle, procedimientos constructivos, mano de obra equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Proyecto | 1.00 |  |  |  |
| III | PROYECTO ESTRUCTURAL |  |  |  |  |  |
| 6 | Elaboración del análisis, cálculo y diseño de elementos estructurales de la edificación (subestructura / superestructura), para la definición y elaboración análisis estructural, este concepto incluye: elaboración de ingeniería de detalle, memoria descriptiva y de cálculo, planos de detalle estructurales (subestructura / superestructura), planos de detalle de elementos estructurales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Proyecto | 1.00 |  |  |  |
| 7 | Elaboración del análisis, cálculo y diseño de elementos constructivos y de equipamiento de la edificación (infraestructura), incluye: definición y elaboración de proyecto de estructuración, análisis estructural, elaboración de ingeniería de detalle, memoria descriptiva y de cálculo, planos constructivos y de ingeniería de detalle de elementos estructurales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Proyecto | 1.00 |  |  |  |
| IV | PROYECTO DE INSTALACIONES |  |  |  |  |  |
| 8 | Elaboración de proyecto de instalaciones hidráulicas de la edificación y cisterna, incluye: proyecto de alimentación de agua (memoria de cálculo y planos de detalle estructurales para construcción), distribución y trayectoria de líneas a detalle, planos de planta, isométricos y detalles constructivos, despiece y cuantificación de volúmenes de obra , guías mecánicas por módulos, definición y detalle constructivo de instalación de equipamiento, memorias de cálculo y fichas técnicas, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Proyecto | 1.00 |  |  |  |
| 9 | Elaboración de proyecto de instalaciones sanitarias de la edificación incluye: definición de descargas y distribución de trayectoria de líneas a detalle, planos de planta, isométricos y detalles constructivos, despiece y cuantificación de generadores de obra, guías mecánicas por módulos, definición y detalle constructivo de instalación de equipamiento, memorias de cálculo y fichas técnicas, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Proyecto | 1.00 |  |  |  |
| 10 | Elaboración de proyecto de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, incluye: proyecto de conexión de red sanitaria (conexiones), distribución de trayectorias, conexiones, detalles constructivos de red de registros y área de PTAR, proyecto eléctrico para alimentación de equipos y proyecto de descargas de aguas, fichas técnicas de los equipos propuestos y planos de detalles de la planta de tratamiento, memoria de diseño estructural, para construcción e instalación, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Proyecto | 1.00 |  |  |  |
| 11 | Elaboración de proyecto de instalaciones pluviales de la edificación, incluye: distribución de trayectorias y escurrimientos, isométricos de instalaciones, despiece, generadores de obra, y planos de detalle y constructivos, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Proyecto | 1.00 |  |  |  |
| 12 | Elaboración de proyecto del Sistema integral para control de ambiente al interior del edificio, incluye: definición de equipos de climatización, planta de ubicación de equipos de aire acondicionado (manejadoras de aire remotas), ductería en planta, drenajes y controles de clima, proyecto de energización de los equipos, despiece y generadores de obra, fichas técnicas, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Proyecto | 1.00 |  |  |  |
| 13 | Elaboración de proyecto de canalización para alojamiento de instalaciones y cableado de voz, datos y CCTV de la edificación, incluye: distribución en planta de instalaciones y dispositivos ubicaciones de salidas de red, distribución de cableado y trayectorias en los sistemas de canalización para las instalaciones de voz y datos y CCTV, desde sitios de control, planos en planta, corte de instalaciones, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Proyecto | 1.00 |  |  |  |
| 14 | Elaboración de proyecto ejecutivo de media tensión para alimentación eléctrica principal de la edificación, incluye: proyecto de acometida eléctrica, memoria de cálculo para determinación de planta de alimentación eléctrica principal, determinación de la ubicación, planos de ingeniería base y de detalle (constructivos), propuesta de equipamiento y materiales, sistema de puesta a Tierra, todo bajo el cumplimiento de la normativa de CFE, anexo “C” CFE DCPROTER, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Proyecto | 1.00 |  |  |  |
| 15 | Elaboración de proyecto ejecutivo de planta de emergencia, incluye: diseño de sistema de generación eléctrica de emergencia, cálculo de cargas, dimensionamiento del generador, ubicación de planta en proyecto, obra civil para su construcción acometidas y puesto a tierra, memoria técnica y de cálculo, planos unifilares y de distribución de equipos, memoria de cálculo estructural, catálogo de conceptos, manuales de operación y mantenimiento, cumplimiento de las normas de instalaciones eléctricas y de seguridad, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Proyecto | 1.00 |  |  |  |
|  | Proyecto eléctrico en baja tensión |  |  |  |  |  |
| 16 | Elaboración de proyecto de distribución de contactos en planta de la edificación. Definición de trayectorias de canalizaciones, ubicación de elementos de control, apagadores, salidas, incluye: planos en planta de detalles constructivos, propuesta de materiales y elementos eléctricos, fichas técnicas de equipos, generadores de obra, memoria descriptiva, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Proyecto | 1.00 |  |  |  |
| 17 | Elaboración de proyecto de iluminación, ambientación, iluminación de emergencia y distribución de alumbrado en planta de la edificación. Definición de trayectorias de canalización de cableado, ubicación de elementos de control, apagadores, salidas y equipamiento, incluye: planos en planta de detalles constructivos, propuesta de materiales y elementos eléctricos, fichas técnicas de equipos, generadores de obra, memoria descriptiva, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Proyecto | 1.00 |  |  |  |
| 18 | Elaboración de proyecto en baja tensión y soluciones de equipamiento de alumbrado e iluminación exterior, planos de ingeniería base y de detalle, mano de obra equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Proyecto | 1.00 |  |  |  |
| 19 | Elaboración de proyecto eléctrico en baja tensión, incluye: definición y ubicación de tableros y equipos de control, cuadro y balanceo de cargas, diagrama unifilar, cableado eléctrico, definición de trayectorias de canalización y circuitos derivados, cálculo y diseño de sistema de tierras, planos de ingeniería base y de detalle, mano de obra equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Proyecto | 1.00 |  |  |  |
| V | OBRAS ESPECIALES |  |  |  |  |  |
| 20 | Elaboración de proyecto de canalizaciones para sistema de detección y alarma contra incendios en la edificación, incluye: canalizaciones del sistema y canalizaciones eléctricas, ubicación de controles dentro del edificio, planos constructivos y de detalles para la ubicación de los servicios de comunicación y alimentación eléctrica, generadores de obra, mano de obra equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Proyecto | 1.00 |  |  |  |
| 21 | Elaboración de proyecto canalización de Centro de Datos para instalaciones especiales en el recibidor, zona de mirador, habitaciones y cuarto de control, procesos constructivos y de detalles para la colocación de los servicios de comunicación y alimentación eléctrica, fichas técnicas de elementos especiales, mano de obra equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Proyecto | 1.00 |  |  |  |
| 22 | Elaboración de proyecto de Protección Civil y de Contingencias, incluye: plan integral de contingencia, planta de señalética, equipamiento de seguridad ante contingencias, alumbrado de emergencias, siguiendo las normativas vigentes de seguridad aplicables, fichas técnicas y especificaciones de materiales y elementos de seguridad, generadores de obra, mano de obra equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Proyecto | 1.00 |  |  |  |
| 23 | Proyecto ejecutivo de canalizaciones para equipamiento especializado, incluye propuesta de equipo especializado, técnico especialista en sistemas de detección mediante sistema radar, fichas técnicas y especificaciones de materiales y elementos de seguridad, generadores de obra, mano de obra equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Proyecto | 1.00 |  |  |  |
| VI | OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  |  |
| 24 | Elaboración de proyecto de vialidades de acceso, estacionamiento y elementos constructivos complementarios (muro de contención), incluye: diseño y cálculo estructural, planos de ingeniería básica y de detalle, procedimientos constructivos, mano de obra equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Proyecto | 1.00 |  |  |  |
| VII | INGENIERIA DE COSTOS |  |  |  |  |  |
| 25 | Elaboración y desarrollo de paquete de licitación de la construcción integral de la edificación, incluye: catálogo de conceptos, volúmenes de obra, análisis de precios unitarios, presupuesto base, programa de obra, especificaciones generales y particulares, listado de materiales principales y ruta crítica de la construcción de proyecto, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Documento | 1.00 |  |  |  |