DOCUMENTO

15

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

|  | MANTENIMIENTO A DRENES. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desazolve y limpieza de dren pluvial HUASTECO de sección trapezoidal sin revestir, localizado al lado de BASF. | Servicio | 1.00 |  |  |  |
| 2 | Desazolve y limpieza de alcantarilla pluvial, localizada en Boulevard de los Ríos (frente a SABIC.) | Servicio | 2.00 |  |  |  |
| 3 | Limpieza y desazolve de 2 alcantarillas tipo cajón sección rectangular de concreto reforzado y 1 alcantarilla con tubo de 90 cm de diámetro y 50 m de longitud cada una, ubicadas en km 7 del libramiento Altamira. | Servicio | 1.00 |  |  |  |
| 4 | Limpieza y desazolve de alcantarilla con tubo de 90 cm de diámetro y 50 m de longitud, ubicadas en km 6 + 758.66 del libramiento Altamira. | Servicio | 1.00 |  |  |  |
| 5 | Desazolve y limpieza de dren pluvial 5-5 de sección trapezoidal variable sin revestir. | Servicio | 1.00 |  |  |  |
| 6 | Desazolve y limpieza de alcantarilla pluvial, localizada en Boulevard de los Ríos (frente a Protección Civil de Altamira). | Servicio | 2.00 |  |  |  |
| 7 | Desazolve y limpieza de dren pluvial a cielo abierto sin revestir, localizado en el extremo poniente de Protección Civil. | Servicio | 1.00 |  |  |  |
| 8 | Desazolve y limpieza de dren encofrado localizado al poniente del Puente Pedrera. | Servicio | 1.00 |  |  |  |
| 9 | Desazolve y limpieza de dren pluvial (ESTE) de sección rectangular revestido a cielo abierto en tramo 1 y alcantarilla de sección rectangular de concreto armado en tramo 2, localizado al ESTE de Cooper T. Smith. | Servicio | 1.00 |  |  |  |
| 10 | Desazolve y limpieza de alcantarilla pluvial de sección rectangular que cruza la vialidad Prolongación Golfo de México frente a IPA. | Servicio | 1.00 |  |  |  |
| 11 | Desazolve y limpieza de dren pluvial (MINERALES) de sección rectangular de concreto armado, localizado al oeste de MEXGAL. | Servicio | 1.00 |  |  |  |
| 12 | Desazolve y limpieza de estructuras de concreto de sección triangular para escurrimiento de aguas pluviales localizadas en al oriente y poniente del Boulevard de los Ríos. | Servicio | 1.00 |  |  |  |
| 13 | Desazolve y limpieza de estructuras de concreto de sección triangular para escurrimiento de aguas pluviales localizadas en gasas del distribuidor vial Altamira. | Servicio | 1.00 |  |  |  |
| 14 | Desazolve y limpieza de estructuras de concreto de sección rectangular o circular para desfogue de aguas pluviales localizadas en distribuidor vial Altamira. | Servicio | 1.00 |  |  |  |
| 15 | Desazolve y limpieza de alcantarilla pluvial, localizada en camino antiguo a corredor urbano. | Servicio | 1.00 |  |  |  |
| 16 | Limpieza y desazolve de alcantarilla tipo cajón rectangular ubicada en el Blvd. Altamira, frente a Mexichem. | Servicio | 1.00 |  |  |  |
| 17 | Desazolve y limpieza de alcantarilla rectangular de concreto reforzado tipo cajón ubicada en el Blvd de los Ríos y Puente Pedrera. | Servicio | 1.00 |  |  |  |
| 18 | Desazolve y limpieza de cuneta revestida, localizada en la Gaza Sur sobre el Blvd. Petrocel en el Puente Pedrera. | Servicio | 1.00 |  |  |  |
| 19 | Limpieza y desazolve de alcantarilla tipo cajón sección cuadrada de concreto reforzado y cuneta revestida de concreto ubicado en el Blvd. Altamira frente a Mexichem. | Servicio | 1.00 |  |  |  |
| 20 | Desazolve y limpieza de drenes pluviales de sección rectangular de concreto armado, localizado al sur de los laderos ferroviarios. | Servicio | 1.00 |  |  |  |
| 21 | Desazolve y limpieza de dren pluvial de sección rectangular de concreto armado localizado al oriente de vialidad mar rojo. | Servicio | 1.00 |  |  |  |
| 22 | Desazolve y limpieza de dren rectangular, localizado al poniente de la vialidad Mar Rojo. | Servicio | 1.00 |  |  |  |
| 23 | Desazolve y limpieza de dren pluvial TUM 6 revestido de sección trapezoidal, localizado entre Boulevard Golfo de México y vialidad Golfo Pérsico. | Servicio | 1.00 |  |  |  |
| 24 | Desazolve y limpieza de dren revestido sección trapezoidal, localizado al norte del camino de acceso a la secretaria de Marina. | Servicio | 1.00 |  |  |  |
| 25 | Desazolve y limpieza de dren pluvial (CENTRAL) de sección trapezoidal revestido de concreto localizado al este de PPG + 425 mts. | Servicio | 1.00 |  |  |  |
| 26 | Desazolve y limpieza de canal de desagüe sin revestir, localizado al Norte de la Prolongación del Boulevard Golfo de México. | Servicio | 1.00 |  |  |  |
| 27 | Desazolve y limpieza de dren pluvial (OESTE) de sección trapezoidal revestido con concreto, localizado al oeste de TRANSUNISA. | Servicio | 1.00 |  |  |  |
| 28 | Desazolve y limpieza de dren pluvial (YAQUI), localizado en el Boulevard de los Ríos (subestación de CFE). | Servicio | 1.00 |  |  |  |
| 29 | Desazolve y limpieza de alcantarilla rectangular de concreto reforzado ubicada en la Calle Rio Tuxpan. | Servicio | 1.00 |  |  |  |
| 30 | Desazolve y limpieza de dren pluvial de sección trapezoidal, localizado al lado poniente de la vialidad rio Tuxpan. | Servicio | 1.00 |  |  |  |
| 31 | Desazolve y limpieza de dren pluvial de sección trapezoidal a cielo abierto revestido de concreto armado, de sección variable en la vialidad Calle Mar Rojo. | Servicio | 1.00 |  |  |  |
| 32 | Desazolve y limpieza de dren pluvial de sección trapecial ubicado al poniente del Blvd de los Ríos, frente a Mexichem. | Servicio | 1.00 |  |  |  |
| 33 | Desazolve y limpieza de dren pluvial de sección rectangular de concreto armado con rejilla de fierro en la zona Terminal de Usos Múltiples. | Servicio | 1.00 |  |  |  |
| 34 | Desazolve y limpieza de dren pluvial de sección rectangular a cielo abierto revestido de concreto armado, de sección variable en la vialidad Mar Caribe, Golfo Pérsico e interior del P.V.I. | Servicio | 1.00 |  |  |  |
| 35 | Desazolve y limpieza de 3 registros areneros y alcantarilla a cielo abierto sin revestir de 17 m de longitud con tubería de 24” de diámetro, ubicados en el Boulevard Altamira. | Servicio | 3.00 |  |  |  |