DOCUMENTO

15

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

| 1 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Trazo y nivelación de la superficie de trabajo con equipo topográfico de acuerdo con medidas referenciadas en el plano, estableciendo puntos y ejes de referencia permanentes para la pavimentación del patio. Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo topográfico de precisión, balizas, prismas, pintura, estacas, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 97,463.31 |  |  |  |
| 2 | TRABAJOS DE TERRACERÍA |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Corte de material tipo a y/o b para llegar a nivel de subrasante. incluye mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 140,470.03 |  |  |  |
| 2.2 | Carga y acarreo al primer kilómetro de material producto del corte. Incluye: carga, maniobras, transporte, suministro de materiales, herramienta, equipo, limpieza del área, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 139,300.23 |  |  |  |
| 2.3 | Acarreo con camión kilómetros subsecuentes fuera de la obra hasta el lugar de depósito del material producto de corte. incluye todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3-KM | 278,600.46 |  |  |  |
| 2.4 | Colocación y compactación capa de terraplén compactado al noventa por ciento 90% de su peso volumétrico seco máximo con material producto de corte. Incluye: extendido y humedecido del material, desperdicios, maquinaria, equipo, herramienta, retiro de sobrantes fuera del área de la obra, limpieza del área, mano de obra calificada, acarreo puesto en obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución (N.CTR.CAR-1.01.009 VIGENTE) (P.U.O.T.) | M3 | 1,169.80 |  |  |  |
| 3 | COLOCACIÓN DE SISTEMA DE GEOMALLA |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Suministro y colocación de la primera capa de Geomalla InterAX NX 850, formando aberturas en tres geometrías (hexágono, trapezoide y triangulo) interconectadas, Grosor del nodo 4.5mm. Rollo de 4.70 m x 80.0 m, según nivel de proyecto. Incluye: 15% de material adicional para traslapes y desperdicios (60 cm en sentido lateral y longitudinal), para estabilización mecánica. | M2 | 103,776.00 |  |  |  |
| 3.2 | Suministro y colocación de Geotextil no tejido de polipropileno de 200 gr/m2 en primera capa, con resistencia a la tracción – GRAB con valor mínimo de 0.712 kN y elongación mínima del 50%. Rollo de 3.96 m x 200.374 m, según nivel de proyecto. Incluye: 8% de material adicional para traslapes y desperdicios (30 cm en sentido lateral y longitudinal), para separación de suelo. | M2 | 97,598.04 |  |  |  |
| 3.3 | Suministro y colocación de la segunda capa de Geomalla InterAX NX 850 formando aberturas en tres geometrías (hexágono, trapezoide y triangulo) interconectadas, Grosor del nodo 4.5mm. Rollo de 4.70 m x 80.0 m, según nivel de proyecto. Incluye: 8% de material adicional para traslapes y desperdicios (30 cm en sentido lateral y longitudinal), para estabilización mecánica. | M2 | 97,384.00 |  |  |  |
| 4 | FORMACIÓN DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Suministro y colocación de material para formación de subrasante tipo arena limosa (Medrano) compactado con maquinaria hasta alcanzar el nivel de proyecto, con una compactación al 95% Proctor estándar, de acuerdo a lo indicado en la norma N-CMT-4-02-001-21 vigente. Incluye: explotación del banco de materiales, pago de regalías, extendido y humedecido del material, equipo, herramienta, retiro de sobrantes fuera del área de la obra, limpieza del área, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 19,367.48 |  |  |  |
| 4.2 | Suministro, formación y compactación, de material para capa base de 20 cm de espesor, compactada al 100% de su P.V.S.M. y un VRS de 100%, incluye materiales con características para base hidráulica, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. | M3 | 23,175.57 |  |  |  |
| 4.3 | Suministro y aplicación de emulsión catiónica de rompimiento lento ECI-60 para riego de impregnación a razón de 1.5 L/m2. Incluye: barrido de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. | M2 | 92,457.00 |  |  |  |
| 4.4 | Suministro y aplicación de emulsión catiónica de rompimiento rápido ECR-60 para riego de liga razón de 0.5 L/m2. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. | M2 | 92,457.00 |  |  |  |
| 4.5 | Suministro y colocación de carpeta asfáltica modificada PG 76-22 caliente fabricada en planta con un espesor de 10cm compactados, compactada al 95 % de su P.V.M.M. mínimo, incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. (N.CTR.CAR-1.04.006 vigente). | M3 | 9,221.21 |  |  |  |
| 5 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL LATERAL |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Trazo y nivelación de la superficie de trabajo con equipo topográfico de acuerdo con medidas referenciadas en el plano. Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo topográfico de precisión, pintura, estacas, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 80.03 |  |  |  |
| 5.2 | Corte de terreno natural por medios mecánicos para construcción de cunetas. Incluye: equipo, herramienta, limpieza del área, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 177.53 |  |  |  |
| 5.3 | Colocación y compactación capa de terraplén compactado al noventa por ciento 90% de su peso volumétrico seco máximo con material producto de corte. Incluye: extendido y humedecido del material, desperdicios, maquinaria, equipo, herramienta, retiro de sobrantes fuera del área de la obra, limpieza del área, mano de obra calificada, acarreo puesto en obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución (N.CTR.CAR-1.01.009 VIGENTE) (P.U.O.T.) | M3 | 0.40 |  |  |  |
| 5.4 | Carga y acarreo al primer kilómetro de material producto de los cortes. Incluye: carga, maniobras, transporte, suministro de materiales, herramienta, equipo, limpieza del área, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 177.13 |  |  |  |
| 5.5 | Acarreo kilómetro subsecuentes al primero de material producto de los cortes. Incluye: maniobras, transporte, suministro de materiales, herramienta, equipo, limpieza del área, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3-km | 354.26 |  |  |  |
| 5.6 | Afine y compactado de terreno natural por medios mecánicos en la formación de cunetas, de acuerdo a líneas y niveles de proyecto. Incluye: equipo, herramienta, limpieza del área, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 80.03 |  |  |  |
| 5.7 | Colocación de cimbra acabado común en cunetas. Incluye: habilitado, cimbrado, alineación, descimbrado, desmoldante base agua, materiales, herramienta y equipo, limpieza del área, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 61.03 |  |  |  |
| 5.8 | Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado (f´c = 200 kg/cm2) en cunetas. Incluye: suministro de materiales, equipo, herramienta, vibrado, pruebas de laboratorio, curado del concreto, limpieza del área, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT) | M3 | 9.16 |  |  |  |
| 5.9 | Sellado de junta de construcción en cunetas. Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, sellador de poliuretano, limpieza del área, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 30.52 |  |  |  |
| 6 | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Trazo y nivelación de la superficie de trabajo con equipo topográfico de acuerdo con medidas referenciadas en el plano. Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo topográfico de precisión, pintura, estacas, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 224.00 |  |  |  |
| 6.2 | Corte de material tipo a y/o b para llegar a nivel de subrasante. incluye mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 163.00 |  |  |  |
| 6.3 | Carga y acarreo al primer kilómetro de material producto del corte. Incluye: carga, maniobras, transporte, suministro de materiales, herramienta, equipo, limpieza del área, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 163.00 |  |  |  |
| 6.4 | Acarreo kilómetro subsecuentes al primero de material producto del corte. Incluye: maniobras, transporte, suministro de materiales, herramienta, equipo, limpieza del área, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3-km | 326.00 |  |  |  |
| 6.5 | Demolición de cuneta existente según proyecto. Incluye: acarreo de material producto de demolición y disposición final, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 3.67 |  |  |  |
| 6.6 | Suministro y colocación de material para formación de sub-rasante de 30 cm. de espesor. (limo arena) con una compactación al 95% Proctor estándar. incluye todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 67.25 |  |  |  |
| 6.6.1 | Suministro y colocación de material para formación de sub-base de 25 cm. de espesor, CBR 20%. Con una compactación al 95% Proctor estándar. Incluye agregado para conformación de capa con un máximo de partículas entre 25 y 90 mm y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 56.16 |  |  |  |
| 6.7 | Suministro y colocación de material para formación de base de 25 cm. de espesor. (grava arena con finos) con una compactación al 100% Proctor estándar. incluye todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 56.16 |  |  |  |
| 6.8.1 | Suministro y colocación de Canal monolítico elaborado en hierro dúctil y rejilla integrada, con resistencia a la carga F900, largo de 1 m, 32.8 cm de ancho, 30 cm de trabajo hidráulico, profundidad 42 cm, peso de 110 kg. Machimbrado y sello de neopreno para asegurar no haya fugas, Rejilla integrada al canal con aberturas de ancho de 4 cm. Incluye: fijación al concreto, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 25 |  |  |  |
| 6.8.2 | Suministro y colocación de Canal monolítico Especial, elaborado en hierro dúctil en su totalidad, resistencia de carga F900, largo de 0.75 m, 32.8 cm de ancho, profundidad 42 cm, peso de 105 kg. Preparación de salida vertical y horizontal Machimbrado y sello de neopreno para asegurar no haya fugas, Rejilla extraíble y asegurada con tornillería hexagonal de acero inoxidable. | Pza | 2 |  |  |  |
| 6.8.3 | Suministro y construcción de registro con medidas 0.32m x 0.5m y 0.6m de profundidad en cuneta pluvial. Incluye: trazo y nivelación; excavación alcanzar niveles de proyecto; plantilla de concreto simple; construcción de muros y fondo de concreto reforzado (f’c= 150 kg/cm2); formación de cárcamo para retención de sedimentos; aplanados interiores con mortero cemento-arena para acabado liso; colocación de tapa de concreto reforzado; conexiones de entrada y salida con la cuneta existente asegurando continuidad hidráulica; relleno y compactación con material producto de excavación; limpieza final del área de trabajo; retiro de material sobrante; así como todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento | Pza | 2 |  |  |  |
| 6.8.4 | Suministro y colocación de concreto simple f’c= 200 kg/cm2 en dos partes para confinamiento de canal monolítico. Incluye: materiales, mano de obra, sellador de poliretano, juntas celotex, cimbrado, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 8.70 |  |  |  |
| 6.9 | Suministro y aplicación de emulsión catiónica de rompimiento lento ECI-60 para riego de impregnación a razón de 1.5 L/m2. Incluye: barrido de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. | M2 | 224.00 |  |  |  |
| 6.10 | Suministro y aplicación de emulsión catiónica de rompimiento rápido ECR-60 para riego de liga razón de 0.5 L/m2. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. | M2 | 224.00 |  |  |  |
| 6.11 | Suministro y colocación de carpeta asfáltica modificada PG 76-22 caliente fabricada en planta con un espesor de 10cm compactados. incluye todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 23.00 |  |  |  |
| 6.12 | Guarniciones de concreto F'c= 150 kg/cm2 trapezoidal (recta), de 24x32x80 cm, acabado aparente, juntas de expansión con Celotex de 3/4" de 1.5cm de espesor a cada 3.0m. Incluye: suministro de materiales, equipo, herramienta, cimbra, vibrado, pruebas de laboratorio, curado de concreto, limpieza del área, mano de obra, pintura, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 43.22 |  |  |  |
| 7 | CERCADO PERIMETRAL |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Trazo y nivelación de la superficie de trabajo con equipo topográfico de acuerdo con medidas referenciadas en el plano. Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo topográfico de precisión, pintura, estacas, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 1,435.80 |  |  |  |
| 7.2 | Suministro e instalación Cercado a base de malla ciclónica y estructura de refuerzo vertical tubería de acero galvanizado de 2 ½” ced. 40, y refuerzo horizontal, con concertina y alambre de púa de 2.50 m. de altura, incluye: dado de concreto simple de 0.50x0.25m para empotramiento de soporte vertical. | ML | 1,435.80 |  |  |  |
| 7.3 | Construcción de cadena de desplante con concreto f´c= 200 kg/cm2 de 15x20 cm armada con armex cadena, incluye: ventana para paso de agua de 0.05*0.15 a cada 5.0m, afine en cualquier clasificación de terreno para desplante de la estructura y acarreo producto del afine. | ML | 1,435.80 |  |  |  |
| 7.4 | Suministro e instalación de portón a base de tubo de acero cal. 40 de 3” de diámetro, de dos hojas de 5.00*2.50 instalada y fijada en sitio con tensores y ruedas, concertina en parte superior. | Pza | 1.00 |  |  |  |