DOCUMENTO

15

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

|  | DESMANTELAMIENTOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESMAN01 | Desmantelamiento de panel royal en muros divisorios en dispersas áreas del edificio indicados en plano. Incluye; mano de obra, herramienta, carga y acarreos hasta disposición final que indique la ASIPONA Altamira y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. | ML | 72.14 |  |  |  |
| DESMAN02 | Desmantelamiento de puertas tipo royal en dispersas áreas del edificio indicados en plano, ancho variable. Incluye: mano de obra, herramienta, carga y acarreos hasta disposición final que indique la ASIPONA ALT y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 18.00 |  |  |  |
| DESMAN03 | Desmantelamiento de puertas de herrería dispersas áreas del edificio indicados en plano, ancho variable. Incluye: mano de obra, herramienta, carga y acarreos hasta disposición final que indique la ASIPONA ALT y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| DESMAN04 | Desmantelamiento de regadera y llaves mezcladoras. Incluye: cancelación de salidas de agua fría y agua caliente, mano de obra, herramienta, carga y acarreo de las piezas a sitio de disposición final señalado por la residencia y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 9.00 |  |  |  |
| DESMAN05 | Desmantelamiento de lavabos en área de baños. Incluye: cancelación de salidas de agua fría, asi como carga, acarreo y disposición final en el sitio indicado en proyecto, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 5.00 |  |  |  |
| DESMAN06 | Desmantelamiento de muebles W.C. Incluye cancelación de salida de agua, así como carga, acarreo y disposición final en el sitio indicado en proyecto, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 7.00 |  |  |  |
| DESMAN07 | Desmantelamiento de tarjas en área de comedor, Incluye cancelación de la salida de agua fría y agua caliente. así como carga, acarreo y disposición final en el sitio indicado en proyecto, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| DESMAN08 | Desmantelamiento de mingitorios en área de baños, incluye: cancelación de salida de agua, carga, descarga y acarreo de pieza a sitio de disposición final, mano de obra, materiales y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 5.00 |  |  |  |
| DESMAN09 | Desmontaje de talladores en área de lavandería, incluye, cancelación de salidas de agua, carga, descarga y acarreo de pieza a sitio de disposición final, mano de obra, materiales y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 4.00 |  |  |  |
| DESMAN10 | Cancelación de tramo de tubería agua fría y caliente mediante instalación de tapones distintos mm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | Tapones | 7.00 |  |  |  |
| DESMAN11 | Demolición de muros de block en área de regaderas. Incluye: carga y acarreo producto de demolición, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 14.92 |  |  |  |
| DESMAN12 | Desmantelamiento de plafonería reticular de 1.20x0.60m en área de dormitorios, incluye acarreo de material desmantelado a sitio indicado por la residencia de obra, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 35.00 |  |  |  |
| DESMAN13 | Desmantelamiento de ventilador de techo (127 VOLTS) en área donde señale proyecto, incluye acarreo a sitio indicado por la residencia de obra, mano de obra, herramienta, materiales, consumibles, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 9.00 |  |  |  |
| DESMAN14 | Desmantelamiento de luminaria led de 120cm empotrada en pared sin recuperación, incluye: traslado al almacén, mano de obra, herramienta, materiales, consumibles, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | PZA | 12.00 |  |  |  |
| DESMAN15 | Desinstalación sin recuperación de luminaria tipo arbotante, incluye: acarreo de luminaria hasta sitio indicado por la residencia, cancelación de salida, desinstalación de circuito en tablero, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución | PZA | 22.00 |  |  |  |
| DESMAN16 | Desinstalación sin recuperación de equipo mini Split de 2.0 toneladas 220v de acuerdo a plano No. ASPN-ALT-GI-I-P034-26-0, incluye: mano de obra, herramientas y rehabilitación de la zona una vez retirado el equipo, traslado al área de almacenamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 3.00 |  |  |  |
| DESMAN17 | Desinstalación sin recuperación de equipo mini Split de 1.0 toneladas 220v de acuerdo a plano No. ASPN-ALT-GI-I-P034-26-0, incluye: mano de obra, herramientas y rehabilitación de la zona una vez retirado el equipo, traslado al área de almacenamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| DESMAN18 | Desinstalación sin recuperación de ventana en muro royal, incluye: mano de obra, traslado a área de almacenamiento, consumibles, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 6.00 |  |  |  |
| DESMAN19 | Demolición de barra de concreto armado en área de lavabos. Incluye: carga y acarreo a sitio indicado por la residencia, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 1.50 |  |  |  |
|  | INSTALACIONES NUEVAS Y RECONFIGURADAS |  |  |  |  |  |
| INST01 | Suministro y construcción de muros de tabla cemento anti-moho con acabados exterior hasta una altura de 6m. Incluye: fijar canales @40.6 cm máx., fijar portes @40.6 cm máx., colocar colchoneta de Lana Mineral de 48.1kg/m3, colocar membrana impermeable, fijar tablero de cemento con tornillos, según especificaciones del material, tratamiento de juntas con cinta de refuerzo y compuesto basecoat (capa de 16mm), colocación de malla en toda la superficie con traslapes de 5 cm entre rollos, acabado textura fina, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. | ML | 56.22 |  |  |  |
| INST02 | Suministro y colocación de puertas de madera con marco de 2.20m x 1.00m Incluye: material, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. | PZA | 5.00 |  |  |  |
| INST03 | Suministro y colocación de puertas de madera con marco de 2.20m x 0.80m, para baños y entradas secundarias. Incluye: material, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. | PZA | 5.00 |  |  |  |
| INST04 | Suministro y colocación de puertas de cancelería y cristal dobles con marco de 2.20m x 2.00m, para áreas diversas. Incluye: material, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| INST05 | Suministro y colocación de puertas dobles de cancelería y cristal con marco de 2.20m x 1.50m, para áreas diversas. Incluye: material, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| INST06 | Suministro e instalación de plafón fissured acoustone marca Armstrong de 0.61 x 0.61 m, espesor de 12.7 mm, orilla de línea de sombra o similar en características. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 378.45 |  |  |  |
| INST07 | Suministro e instalación de ductería metálica de 4" de diámetro, para salida de aire caliente en área de lavado y secado, incluye coples, codos y tees necesarios, además de adecuación de salida al exterior, herramienta, mano de obra, materiales y consumible, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 30.00 |  |  |  |
| INST08 | Repellado de losa por parte inferior para reparación, incluye pintura blanca a dos manos, mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución | M2 | 2.50 |  |  |  |
| INST09 | Mantenimiento a estructura metálica de techumbre, a base de limpieza mecánica, incluye recubrimiento primario y acabado para zonas húmedas, incluye desinstalación de la pieza, mano de obra, materiales, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 120.00 |  |  |  |
| INST10 | Reposición de estructura metálica, a base de monten de 2”x6”, 4”x4”, incluye corte de pieza dañada, montaje y soldadura de piezas nuevas, recubrimiento primario y acabado, mano de obra especializada, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución | ML | 15.00 |  |  |  |
| INST11 | Suministro y aplicación de impermeabilizante prefabricado a losa de azotea y en castillos de pretiles, formado por un compuesto asfáltico modificado APP con acabado granular color terracota en calidad de 4.5 mm | M2 | 816.00 |  |  |  |
|  | INATALACIÓN EXTERIOR SANITARIA |  |  |  |  |  |
| IES-1 | Trazo y nivelación del área de trabajo con equipo topográfico, estableciendo puntos de ejes de referencia permanentes para la construcción de las obras, Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo topográfico de precisión, balizas, prismas, pintura, estacas, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 172.93 |  |  |  |
| IES-2 | Excavación de material tipo a y b en corte y adicionales, hasta alcanzar los niveles de proyecto. Incluye: herramienta, equipo, mano de obra, apile de material y lo necesario para su correcta ejecución (N.CTR.CAR-1.01.007 vigente). | M3 | 83.00 |  |  |  |
| IES-3 | Construcción de plantilla de concreto hidráulico F'c =100 kg/cm2 con espesor de 0.05 mts para desplante de registro pluvial. | M2 | 46.41 |  |  |  |
| IES-4 | Carga y acarreo al primer kilómetro de material producto del corte, Incluye: carga, maniobras, transporte, suministro de materiales, herramienta, equipo, limpieza del área, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 83.00 |  |  |  |
| IES-5 | Acarreo kilómetro subsecuente al primero de material producto de los cortes, Incluye: maniobras, transporte, suministro de materiales, herramienta, equipo, limpieza del área, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3/KM | 83.00 |  |  |  |
| IES-6 | Suministro y colocación de cama de arena de 0.10 mts de espesor para alojar tubería; Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 138.34 |  |  |  |
| IES-7 | Suministro y colocación de tubería tipo P.V.C. serie 25 de 6" de diámetro, incluye: herramienta, equipo, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 172.93 |  |  |  |
| IES-8 | Relleno acostillado al 90% de su P. V. S. M. con material producto de banco, incluye: papeo, relleno, aplicación de agua para obtener la humedad necesaria, compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 65.00 |  |  |  |
| IES-9 | Construcción de registro sanitario de 1.00 mts. hasta 1.20 mts de altura a base de muro de block de 15 x 20 x 40 cm, aplanado con mortero cemento arena proporción 1:3 con espesor de 2 cm aplanado acabado pulido, concreto armado en perímetro superior con 4 vs de # 3 y estribos del # 2 @ 15 cm y concreto de 150 kg/cm2, tapa de concreto armada con vs de #3 en ambos sentidos y est. del #2 @ 15 cm concreto F´c = 200 kg/cm2 y horquilla de acero de 1/2" de diámetro como sujeción. | PZA | 18.00 |  |  |  |
|  | INSTALACIÓN INTERIOR SANITARIA |  |  |  |  |  |
| IS-1 | Cancelación de salida sanitarias de 4" de diámetro incluye la instalación de tapón de PVC tipo sanitario, del mismo diámetro, mano de obra, herramienta menor, consumibles, así como piezas de PVC necesarias para la cancelación, desinstalación de tapas actuales, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 19.00 |  |  |  |
| IS-2 | Cancelación de salida sanitarias de 2" de diámetro incluye la instalación de tapón de PVC tipo sanitario, del mismo diámetro, mano de obra, herramienta menor, consumibles, así como piezas de PVC necesarias para la cancelación, desinstalación de tapas actuales, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 4.00 |  |  |  |
| IS-3 | Reacondicionamiento de salida sanitaria (4" de diámetro) para instalación de ducto de conducción de agua residual de lavadoras y WC's, incluye tubería de PVC sanitario para adaptación de salida y piezas para conexiones con la tubería de proyecto, demoliciones y rehabilitación de piso (una vez adaptadas las tuberías) mano de obra, herramienta, equipo, consumibles, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| IS-4 | Reacondicionamiento de salida sanitaria de 4" de diámetro para funcionamiento como coladera, incluye suministro e instalación de trampa y rejilla así, como demoliciones, cortes y rehabilitación de piso (una vez adaptada la coladera), mano de obra, herramienta, materiales, equipo, consumibles y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 3.00 |  |  |  |
| IS-5 | Reacondicionamiento de salida sanitaria (2" de diámetro) para instalación de ducto de conducción de agua residual de lavabos, zinc y mingitorios, incluye: tubería de PVC sanitario para adaptación de salida y piezas para conexiones con la tubería de proyecto, mano de obra, herramienta, equipo, consumibles, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 6.00 |  |  |  |
| IS-6 | Suministro y colocación de tubería de PVC sanitario de 100 mm de diámetro, incluye: tubería sanitaria de PVC, coples, codos, tees, consumibles, demolición de piso existente hasta nivel de desplante de proyecto, así como reposición de piso, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 54.07 |  |  |  |
| IS-7 | Suministro e instalación de tubería de PVC sanitario de 50 mm de diámetro, incluye tubería sanitaria de PVC, coples, codos, tees, consumibles, demolición de piso existente hasta nivel de desplante de proyecto, así como reposición de piso, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 29.88 |  |  |  |
| IS-8 | Suministro y colocación de tubo de 50 mm de diámetro por 0.80m de longitud para salida de descarga de lavadora y secadora, incluye: demolición de piso, piezas de PVC, instalación de ductería en pared tipo sistema royal, unión con tubería de descarga a red sanitaria, mano de obra, herramienta, consumibles, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 9.00 |  |  |  |
| IS-9 | Construcción de salidas de drenaje de WC de 100 mm de diámetro en área de baños mujeres y hombres, incluye demolición de piso, piezas de PVC, instalación y unión da red existente según se muestra en proyecto, mano de obra, herramienta, consumibles, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 4.00 |  |  |  |
| IS-10 | Construcción de salidas sanitarias de 50 mm de diámetro en área de lavabos, incluye piezas de PVC, instalación de ductería en pared tipo sistema royal, unión con tubera de descarga a red sanitaria, mano de obra, herramienta, consumibles, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 14.00 |  |  |  |
| IS-11 | Construcción de salidas sanitarias de 50 mm de diámetro para mingitorios, incluye piezas de PVC, instalación de ductería en pared tipo sistema royal, unión con tubería de descarga a red sanitaria, mano de obra, herramienta, consumibles, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| IS-12 | Instalación de salida de agua fría de 19mm en área de lavado y mingitorios, Incluye: tubo de CPVC de 19mm, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | SAL | 11.00 |  |  |  |
| IS-13 | Instalación de salida de agua fría de 13mm en área de baño para lavabos y para WC, Incluye: tubo de CPVC de 13mm materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | SAL | 6.00 |  |  |  |
| IS-14 | Suministro e instalación de tubería de CPVC de 25 mm para alimentación de lavadoras y sanitarios. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | ML | 6.15 |  |  |  |
| IS-15 | Suministro y colocación de tubería de 13 mm de CPVC en salida existente (Tanque W.C.) para alimentación de lavabo en área de baños. Incluye: demoliciones, materiales, consumibles, piezas de PVC para adaptación de tubería existente, trabajos de albañilería una vez quede instalada la salida, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| IS-16 | Suministro y colocación de tubería CPVC de 13 mm a tubería de 19 mm de existente en mingitorio, salida para alimentación de lavabos, en área de baños. Incluye: suministro de tubería de 13 mm, reducción 19 a 13 mm, demoliciones, materiales, consumibles, trabajos de albañilería una vez quede instalada la salida, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| IS-17 | Suministro y colocación de tubería CPVC de 13 mm a tubería de 19 mm de existente en salida para alimentación de W.C. en área de baños. Incluye: suministro de tubería de 13 mm, reducción de 19 a 13mm, demoliciones, materiales, consumibles, trabajos de albañilería una vez quede instalada la salida, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| IS-18 | Reubicación de salidas de tubería de 13 mm de CPVC existente para lavabos Incluye: suministro de tubería de 13 mm así como piezas para acoplamiento, demoliciones, materiales, consumibles, piezas de CPVC para adaptación de tubería existente, trabajos de albañilería una vez quede instalada la salida, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 3.00 |  |  |  |
| IS-19 | Suministro e instalación de tubería de CPVC de 19 mm para alimentación de lavabos. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | ML | 6.93 |  |  |  |
| IS-20 | Suministro e instalación de W.C. con asiento y fluxómetro en baños de mujeres y hombres, incluye: suministro instalación de conectores, herramientas, fijación, mano de obra, acabados finales, conexión hidráulica, mediciones, equipos, limpieza. | PZA | 4.00 |  |  |  |
| IS-21 | Suministro e instalación de llave monomando bajo para lavabo Lusitania modelo: LUS-100 marca Helvex o similar en calidad y características, contra tipo hongo para lavabo sin rebosadero modelo: Th-063 marca Helvex o similar en calidad y características, y céspol para lavabo modelo: TV-016 marca Helvex o similar en calidad y características en baños de mujeres y hombres, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 7.00 |  |  |  |
| IS-22 | Suministro e instalación de lavabo futura modelo: LV FUTURA1 marca Helvex o similar en calidad y características en baños de mujeres y hombres, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 7.00 |  |  |  |
| IS-23 | Suministro e instalación de secador de manos modelo: MB-1012 marca Helvex o similar en calidad y características en baños de mujeres y hombres, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| IS-24 | Suministro e instalación de despachador de papel higiénico jumbo modelo: 94209 marca Kimberly-Clark o similar en calidad y características en baños de mujeres y hombres, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 4.00 |  |  |  |
| IS-25 | Suministro e instalación de dispensador de jabón espumoso modelo: 92044-10 marca Kimberly-Clark o similar en calidad y características. en baños de mujeres y hombres, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 4.00 |  |  |  |
| IS-26 | Suministro e instalación de cesto para basura en baños de mujeres y hombres, incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 6.00 |  |  |  |
| IS-27 | Suministro e instalación de espejos de 0.50 x 1.00 m en baños de mujeres y hombres, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 7.00 |  |  |  |
| IS-28 | Suministro e instalación de mingitorio tipo seco color blanco modelo: Mojave tds2 marca Helvex o similar en calidad y características en baños de hombres, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 2.00 |  |  |  |
|  | PANELES PARA ABAÑO DE MUJERES Y HOMBRES |  |  |  |  |  |
| PM-01 | Suministro e instalación de mamparas para sanitarios (puerta) modelo PT70 0.70 X 1.50 m estándar en color gris natural o similar en calidad y características. Incluye, herramienta menor, materiales y mano de obra. | PZA | 4.00 |  |  |  |
| PM-02 | Suministro e instalación de mamparas para sanitarios (pilastra) modelo PI09 0.09X1.80 MTS estándar en color gris natural o similar en calidad y características. Incluye, herramienta menor, materiales y mano de obra. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| PM-03 | Suministro e instalación de mamparas para sanitarios (pilastra) modelo PI18 0.18X1.80 MTS estándar en color gris natural o similar en calidad y características. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| PM-04 | Suministro e instalación de mamparas para sanitarios (pilastra) modelo PI06 0.06X1.80 MTS estándar en color gris natural o similar en calidad y características. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| PM-05 | Suministro e instalación de mamparas para sanitarios (pilastra) modelo PI21 0.21X1.80 MTS estándar en color gris natural o similar en calidad y características. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| PM-06 | Suministro e instalación de mamparas para sanitarios (panel lateral) modelo PL120 1.20X1.50 MTS estándar en color gris natural o similar en calidad y características. | PZA | 6.00 |  |  |  |
| PM-07 | Suministro e instalación de mamparas para sanitarios (panel mingitorio) modelo PM45 0.45X1.20 MTS estándar en color gris natural o similar en calidad y características. | PZA | 2.00 |  |  |  |
|  | MOBILIARIO |  |  |  |  |  |
|  | Equipamiento dormitorios |  |  |  |  |  |
| MOB-1 | Suministro e instalación de LOCKERS estándar, color natural de las siguientes medidas 1.80m de alto x 0.37m de fondo y 0.38m de frente, de UNA puerta, calibre 24, incluye traslado desde origen hasta sitio indicado en proyecto, carga y descarga, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 4.00 |  |  |  |
| MOB-2 | Suministro e instalación de LOCKERS estándar, color natural de las siguientes medidas 1.80m de alto x 0.37m de fondo y 0.38m de frente, de DOS puertas, calibre 24, incluye traslado desde origen hasta sitio indicado en proyecto, carga y descarga, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 18.00 |  |  |  |
| MOB-3 | Suministro e instalación de LOCKERS estándar, color natural de las siguientes medidas 1.80m de alto x 0.37m de fondo y 0.38m de frente, de TRES puertas, calibre 24, incluye traslado desde origen hasta sitio indicado en proyecto, carga y descarga, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 83.00 |  |  |  |
| MOB-4 | Suministro e instalación de base individual, de las siguientes medidas 2.00m de largo x 1.00m de ancho y 0.80m de alto, incluye traslado desde origen hasta sitio indicado en proyecto, carga y descarga, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 4.00 |  |  |  |
| MOB-5 | Suministro e instalación de litera DOS niveles tipo estándar, de las siguientes medidas 2.00m de largo x 1.00m de ancho y 1.60m de alto, incluye escalera, traslado desde origen hasta sitio indicado en proyecto, carga y descarga, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 18.00 |  |  |  |
| MOB-6 | Suministro e instalación de litera TRES niveles tipo estándar, de las siguientes medidas 2.00m de largo x 1.00m de ancho y 2.40m de alto, incluye escalera, traslado desde origen hasta sitio indicado en proyecto, carga y descarga, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 83.00 |  |  |  |
| MOB-7 | Suministro e instalación de colchón confortable de alta resistencia para literas, de las siguientes medidas 1.90m de largo x 1.00m de ancho y 0.15m de alto, incluye traslado desde origen hasta sitio indicado en proyecto, carga y descarga, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 289.00 |  |  |  |
|  | ELECTRICO REHABILITACIÓN |  |  |  |  |  |
|  | Alumbrado |  |  |  |  |  |
| ALU01 | Suministro e instalación de preparación para alimentar salida eléctrica de alumbrado, incluye: canalización cableada, cajas de registro, apagadores y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | SALIDA | 114.00 |  |  |  |
| ALU02 | Suministro e instalación de luminaria de 60x60 cm. modelo 40 frld601mv65b led 40w. TECNOLITE, empotrada en plafón, mano de obra, herramienta, materiales, consumibles y equipo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 88.00 |  |  |  |
| ALU03 | Desmantelamiento, reubicación e instalación de luminarias LED de 120cm colgante, incluye: acarreo y resguardo temporal de luminaria hasta sitio indicado por la residencia, cancelación de salida, y desinstalación de circuito en tablero, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 12.00 |  |  |  |
| ALU04 | Suministro e instalación de luminaria led de 120 cm de largo, modelo NEIVA II o similar en características, para instalar en techo (colgante), mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución | PZA | 12.00 |  |  |  |
| ALU05 | Suministro e instalación de alimentadores a circuitos de alumbrado desde tableros (TG), (TH) y (TI), incluye, mano de obra, herramienta, materiales, consumibles, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 10.00 |  |  |  |
| ALU06 | Cancelación de salidas para luminaria tipo arbotante, incluye desinstalación de elementos que formaron parte de la luminaria, resane, pintura, mano de obra, materiales herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 16.00 |  |  |  |
|  | Contactos |  |  |  |  |  |
| CONT01 | Suministro e instalación de preparación para alimentar salida eléctrica de contactos dobles polarizados a 127 v. incluye: canalización cableado cajas registro contactos, doble polarizado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | SALIDA | 61.00 |  |  |  |
| CONT02 | Suministro e instalación de contacto doble polarizado a 127 v, incluye, mano de obra, herramienta, materiales, consumibles, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 61.00 |  |  |  |
| CONT03 | Suministro e instalación de alimentadores a circuitos de contactos desde tableros (TG), (TH) y (TI), mano de obra, herramienta, materiales, consumibles y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 15.00 |  |  |  |
|  | Fuerza |  |  |  |  |  |
| FZA01 | Suministro e instalación de tablero eléctrico (TI) de alumbrado y distribución de 30 circuitos modelo nq304l100(f), 3 fases, 4 hilos, marca “SQUARE D” o similar en características, incluye mano de obra, herramienta, materiales, consumibles, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| FZA02 | Suministro e instalación de tableros de distribución (TJ) y (TG) de 30 circuitos con zapatas principales de 225 amperes modelo: nq304ab225(f), 3f, 4 hilos, marca “SQUARE D" o similar en características, incluye mano de obra, herramienta, materiales, consumibles, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| FZA03 | Suministro e instalación de tablero eléctrico (TH) de 18 circuitos modelo: nq184l100(f) 3f-4h, “SQUARE D" o similar en características, incluye mano de obra, herramienta, materiales, consumibles, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| FZA04 | Suministro e instalación de ducto galvanizado Ced. 10 de 25 mm. de diámetro aéreo, desde tablero (TG), hasta tablero eléctrico (TH), incluye mano de obra, herramienta, materiales, consumibles, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 33.20 |  |  |  |
| FZA05 | Suministro e instalación de ducto galvanizado Ced. 10 de 38 mm. de diámetro aéreo, desde tablero (TG), hasta tablero eléctrico (TI), incluye mano de obra, herramienta, materiales, consumibles, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 21.30 |  |  |  |
| FZA06 | Suministro e instalación de cable THW-LS calibre no. 4 AWG a partir del tablero (TG) hasta tablero (TI), incluye mano de obra, herramienta, materiales, consumibles, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 94.80 |  |  |  |
| FZA07 | Suministro e instalación de cable THW-LS calibre no. 8 AWG a partir del tablero (TG) hasta tablero (TH), incluye: mano de obra, herramienta, materiales, consumibles, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 144.40 |  |  |  |
| FZA08 | Suministro e instalación de cable THW-LS calibre no. 10 AWG para tierra aislada desde tablero (TG) hasta tablero (TH). incluye: mano de obra, herramienta, materiales, consumibles, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 36.10 |  |  |  |
| FZA09 | Suministro e instalación de cable THW-LS CALIBRE no. 8 AWG para tierra aislada desde tablero i-line (2) hasta tableros (TG) y (TI), incluye: mano de obra, herramienta, materiales, consumibles, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 200.00 |  |  |  |
| FZA10 | Suministro e instalación de cable THW-LS calibre no. 6 AWG para tierra aislada desde tablero i-line (2) hasta tablero (TJ), incluye: mano de obra, herramienta, materiales, consumibles, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 176.00 |  |  |  |
| FZA11 | Suministro e instalación de alimentación eléctrica a motobomba tanque elevado de 1/2 H.P., 120 VOLTS, incluye: mano de obra, herramienta, materiales, consumibles, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| FZA12 | Suministro e instalación de tablero de distribución I-Line de 10 circuitos, 400 A. Incluye: reacondicionamiento de murete de mampostería e interruptores termomagnéticos para derivados, incluye: mano de obra, herramienta, materiales, consumibles, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| FZA13 | Suministro e instalación de banco de ductos Norma CFE-PAD- S2B, conformado por 2 ductos tipo PADC de 3 pulgadas de diámetro, incluye: mano de obra, herramienta, materiales, consumibles, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 56.00 |  |  |  |
| FZA14 | Suministro e instalación de circuito eléctrico 3F-4H + TF como alimentador principal de tablero eléctrico TJ, incluye: mano de obra, herramienta, materiales, consumibles, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 64.00 |  |  |  |
| FZA15 | Suministro e instalación de circuito eléctrico 3F-4H + TF como alimentador principal de tablero eléctrico TG, incluye: mano de obra, herramienta, materiales, consumibles, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 62.50 |  |  |  |
|  | Protecciones Térmicas |  |  |  |  |  |
| PT01 | Suministro e instalación de interruptor automático enchufable de 1x10 amperes modelo: nq110 “SQUARE D" o similar en características, incluye mano de obra, herramienta, materiales, consumibles, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| PT02 | Suministro e instalación de interruptor automático enchufable de 1X15 Amperes modelo: NQ115 “SQUARE D" 120/240 V. o similar en características, incluye mano de obra, herramienta, materiales, consumibles, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 12.00 |  |  |  |
| PT03 | Suministro e instalación de interruptor automático enchufable de 1X20 Amperes modelo: NQ120 “SQUARE D" 120/240 V. o similar en características, incluye mano de obra, herramienta, materiales, consumibles, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| PT04 | Suministro e instalación de interruptor automático enchufable de 1X30 Amperes modelo: NQ130 “SQUARE D" 120/240 V. o similar en características, incluye mano de obra, herramienta, materiales, consumibles, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 9.00 |  |  |  |
| PT05 | Suministro e instalación de interruptor automático enchufable de 2X20 Amperes modelo: NQ220 “SQUARE D" 240 V. o similar en características, incluye mano de obra, herramienta, materiales, consumibles, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| PT06 | Suministro e instalación de interruptor automático enchufable de 2X30 Amperes modelo: NQ230 “SQUARE D" 240 V. o similar en características, incluye mano de obra, herramienta, materiales, consumibles, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 8.00 |  |  |  |
| PT07 | Suministro e instalación de interruptor automático enchufable de 2X50 Amperes modelo: NQ250 SQUARE "D" 240 V. incluye mano de obra, herramienta, materiales, consumibles, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| PT08 | Suministro e instalación de interruptor termomagnético enchufable de 3X40 amperes modelo: NQ340 SQUARE "D" 240 V. incluye mano de obra, herramienta, materiales, consumibles, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| PT09 | Suministro e instalación de interruptor termomagnético enchufable de 3X70 Amperes modelo: NQ370 SQUARE "D" 440 V. incluye mano de obra, herramienta, materiales, consumibles, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| PT10 | Instalación de interruptor automático enchufable recuperado de 2X20 Amperes modelo: NQ220 “SQUARE D" 240 V. o similar en características, incluye mano de obra, herramienta, materiales, consumibles, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 7.00 |  |  |  |
|  | Ventiladores |  |  |  |  |  |
| VEN01 | Suministro e instalación de preparación de salida eléctrica para ventilador recuperado para techo, incluye mano de obra, herramienta, materiales, consumibles, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SALIDA | 25.00 |  |  |  |
| VEN02 | Desmantelamiento, reubicación e instalación de ventilador para techo (127 VOLTS) en área donde señale proyecto, incluye mano de obra, herramienta, materiales, consumibles, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| VEN03 | Desmantelamiento de ventilador de techo (127 VOLTS) para colocación de plafón, y su reinstalación en el mismo sitio, acorde a proyecto, incluye mano de obra, herramienta, materiales, consumibles, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 23.00 |  |  |  |
| VEN04 | Suministro e instalación de alimentadores de circuitos desde tableros (TG) Y (TI), incluye mano de obra, herramienta, materiales, consumibles, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 6.00 |  |  |  |
|  | Aires Acondicionados |  |  |  |  |  |
| AAC01 | Suministro e instalación de unidad de aire acondicionado mini Split de 1 tonelada 220V., incluye mano de obra, herramienta, materiales, suministros, ductería de gas y eléctrica, así como la tubería de PVC de 3/4 de diámetro para drenaje para el agua condensada hasta a una altura de 3 metros y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| AAC03 | Suministro e instalación de unidad de aire acondicionado mini Split de 3.0 toneladas 220V., incluye mano de obra, herramienta, materiales, suministros, ductería de gas y eléctrica, así como la tubería de PVC de 3/$ de diámetro para drenaje para el agua condensada hasta a una altura de 3 metros y todo lo necesario para su correcta ejecución | PZA | 8.00 |  |  |  |
| AAC04 | Suministro e instalación de unidad de aire acondicionado mini Split de 5.0 toneladas 220V., incluye mano de obra, herramienta, materiales, suministros, ductería de gas y eléctrica, así como la tubería de PVC de 3/$ de diámetro para drenaje para el agua condensada hasta a una altura de 3 metros y todo lo necesario para su correcta ejecución | PZA | 1.00 |  |  |  |
| AAC05 | Desinstalación con recuperación de equipo mini Split de 2.0 toneladas 220v para reinstalar según indica proyecto, incluye mano de obra, herramientas y rehabilitación de la zona una vez retirado el equipo, movimiento del compresor en caso de ser necesario, consumibles, recuperación de ductería de gas y eléctrica, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 7.00 |  |  |  |
| AAC06 | Reubicación y reinstalación de equipo mini Split de 2.0 toneladas 220v según indica proyecto, incluye movimiento de evaporador y compresor, reinstalación de salida de drenaje, mantenimiento de equipo y conexiones a tablero según indica proyecto, el movimiento contempla la reinstalación de la ductería de gas, mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 7.00 |  |  |  |
| AAC07 | Suministro e instalación de canalización de PVC pesado diferentes diámetros desde registros eléctricos R2 y RI correspondientes a los tableros eléctricos (TJ) y (TI) hasta los registros eléctricos de las condensadoras de los mini Split | PZA | 1.00 |  |  |  |
| AAC08 | Suministro e instalación de alimentadores eléctricos diferentes calibres desde registros eléctricos R2 y RI correspondientes a los tableros eléctricos (TJ) y (TI) hasta las condensadoras de los 14 mini Split | PZA | 1.00 |  |  |  |
|  | DESCARGAS ATMOSFERICAS |  |  |  |  |  |
| DAT01 | Suministro e instalación del sistema de protección contra descargas atmosféricas, incluye mano de obra, materiales, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución | PZA | 1.00 |  |  |  |
| DAT02 | Suministro e instalación de lampara luz de obstrucción incluye mano de obra, materiales, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución | PZA | 1.00 |  |  |  |
| DAT03 | Suministro y construcción de murete de mampostería para control y protección de: 1.00x1.20x0.40 metros incluye mano de obra, materiales, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución | PZA | 1.00 |  |  |  |
|  | Registros eléctricos |  |  |  |  |  |
| REL01 | Suministro e instalación de registro eléctrico de concreto de: 0.40x0.40x0.60 m. incluye mano de obra, materiales, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución | PZA | 7.00 |  |  |  |
| REL02 | Suministro e instalación de registro eléctrico para media tensión norma cfe-rbtb-2, medidas: 0.66 x 1.00 x 0.65 metros. incluye mano de obra, materiales, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución | PZA | 3.00 |  |  |  |