DOCUMENTO

15

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

|  | TRABAJOS EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y DISTRIBUIDORES VIALES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desconexión a sistema eléctrico trifásico en media tensión para des energizar subestación eléctrica. incluye: equipo, maniobras y al termino de los trabajos reconexión y verificación del suministro de energía. | Servicio | 12.00 |  |  |  |
| 2 | Desconexión a sistema eléctrico monofásico en media tensión para des energizar subestación eléctrica. | Servicio | 45.00 |  |  |  |
| 3 | Detección y reparación de falla en circuito eléctrico de alumbrado. | Servicio | 30.00 |  |  |  |
| 4 | Detección y reparación de falla en media tensión. | Servicio | 20.00 |  |  |  |
| 5 | Izaje y reinstalación en sitio de poste caído con su base de concreto. Incluye: maniobras, maquinaria, preparación del terreno, nivelación y pruebas de funcionamiento de la luminaria. | Pieza | 10.00 |  |  |  |
| 6 | Limpieza de registro eléctrico en media tensión de transformador. Incluye: retiro de deshechos y limpieza de conductores visibles dentro de registro. | Pieza | 52.00 |  |  |  |
| 7 | Limpieza, poda y deshierbe de zona aledaña a la subestación eléctrica. Incluye: retiro del residuo originado por la actividad. | Servicio | 52.00 |  |  |  |
| 8 | Mantenimiento a protecciones y sistema de control, incluye limpieza de gabinetes, limpieza de elementos con dieléctrico y reapriete de conexiones. | Pieza | 57.00 |  |  |  |
| 9 | Mantenimiento preventivo a puesta a tierra de transformador tipo pedestal. Incluye: prueba de continuidad entre barra de tierras de transformador y electrodo de puesta a tierra, limpieza del sistema de tierras y reapriete de conexiones. | Servicio | 52.00 |  |  |  |
| 10 | Mantenimiento preventivo a transformador monofásico tipo pedestal a base de limpieza interior (en primario y secundario) con dieléctrico y reapriete de conexiones codos OCC, codos apartarrayos, terminales tipo espada, terminales tipo pozo y demás elementos internos. | Servicio | 50.00 |  |  |  |
| 11 | Mantenimiento preventivo a transformador trifásico tipo pedestal a base de limpieza interior (en primario y secundario) con dieléctrico y reapriete de conexiones codos OCC, codos apartarrayos, terminales tipo espada, terminales tipo pozo y demás elementos internos. | Servicio | 10.00 |  |  |  |
| 12 | Mejoramiento de terreno para sistema de tierras. Incluye: material de refuerzo de tierra (GEM), herramienta, mano y todo lo necesario para su correcto mejoramiento. | Servicio | 52.00 |  |  |  |
| 13 | Prueba de resistencia de tierras a electrodo de puesta a tierra de transformador tipo pedestal. Incluye: equipo, herramienta, desconexión y posterior reconexión de elementos. | Servicio | 52.00 |  |  |  |
| 14 | Reparación de murete de medición-control a base de mortero cemento-arena. Incluye: aplicación de pintura vinílica a las áreas reparadas. | Pieza | 5.00 |  |  |  |
| 15 | Reparación de puerta metálica ubicada en murete de medición-control. Incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta reparación. | Pieza | 5.00 |  |  |  |
| 16 | Reposición de pintura anticorrosiva a seccionadores eléctricos. incluye: limpieza, lijado y aplicación de pintura en color verde obscuro de acuerdo con la especificación CFE l0000-15. | Pieza | 3.00 |  |  |  |
| 17 | Reposición de pintura anticorrosiva a tanque de transformador. incluye: limpieza, lijado y aplicación de pintura en color verde obscuro de acuerdo con la especificación CFE l0000-15. | Pieza | 30.00 |  |  |  |
| 18 | Reposición de pintura anticorrosiva color amarillo tránsito a protección antichoque de subestación eléctrica para tubos de 6" y 8" de diámetro. | Pieza | 52.00 |  |  |  |
| 19 | Reposición de pintura anticorrosiva en color verde militar a las puertas de los gabinetes por ambas caras. | Pieza | 5.00 |  |  |  |
| 20 | Reposición de pintura esmalte a la base de concreto del super poste con franjas de color negro y amarillo transito con limpieza previa de la base y lavado a presión. | Pieza | 5.00 |  |  |  |
| 21 | Reposición de pintura esmalte color amarillo tránsito para las bases de concreto de los postes de alumbrado. | Pieza | 250.00 |  |  |  |
| 22 | Reposición de pintura vinílica color blanco a dos manos, en murete de concreto para protección y control. | Pieza | 10.00 |  |  |  |
| 23 | Reposición e instalación de brazo de 1.50 m. de largo x 2" de diámetro para poste de alumbrado. Incluye: izaje, unión con poste y todo lo necesario para su correcta fijación. | Pieza | 20.00 |  |  |  |
| 24 | Reposición e instalación de logotipo oficial de ASIPONA ALTAMIRA y etiquetas de peligro, en puertas metálicas gabinete de control. | Lote | 30.00 |  |  |  |
| 25 | Reposición e instalación de logotipo oficial de ASIPONA ALTAMIRA, grabado con capacidad de equipo en tanque del transformador y etiquetas de peligro. | Lote | 30.00 |  |  |  |
| 26 | Reposición e instalación de luminaria led similar a la existente de 120 watts a 220 volts. modelo HSLL-B120, II m 57 k MV, marca Supra Lux o equivalente en calidad y características técnicas. incluye: desconexión y retiro de la existente. | Pieza | 200.00 |  |  |  |
| 27 | Reposición e instalación de luminaria solar de encendido nocturno de 120 watts, EL-SUNEL-120W Marca Supra o similar en características. incluye: retiro de la existente, adaptación para montaje en condiciones existentes del poste, mano de obra, maquinaria-equipo y pruebas operativas. | PIEZA | 50.00 |  |  |  |
| 28 | Reposición e instalación de portacandado galvanizado 2 ½” para puerta de aluminio. | Pieza | 15.00 |  |  |  |
| 29 | Reposición e instalación de poste cónico circular de 9.0 m, galvanizado por inmersión en caliente, calibre 11. incluye: maniobras de izaje y retiro de poste existente. | Pieza | 20.00 |  |  |  |
| 30 | Reposición e instalación de reflector para fijarse en pared por medio de una abrazadera en "u" de la marca plus rite y modelo FLOOF de 100 watts en led, o similar en calidad, con un voltaje de 100-265 v, 50/60 Hz con driver electrónico integrado con un cuerpo de aluminio para fijarse en pared por medio de una abrazadera en "u" y taquetes expansivos en pilote. incluye: retiro de la existente. | Pieza | 20.00 |  |  |  |
| 31 | Reposición e instalación de registro eléctrico norma CFE RBTB1. Incluye: desconexiones, retiro de existente y reinstalación de elementos en su interior. | Pieza | 3.00 |  |  |  |
| 32 | Reposición e instalación de sistema de tierra física para puesta a tierra de transformador. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. | Servicio | 2.00 |  |  |  |
| 33 | Reposición e instalación en poste de grabado en vinil indicando número de vialidad y número de poste, medida 10 x 20 cm. | Pieza | 80.00 |  |  |  |
| 34 | Reposición y colocación de candado master, con llave especial universal para gabinete metálico de murete de protección y control. | Pieza | 10.00 |  |  |  |
| 35 | Reposición, colocación y construcción de base de concreto similar a la existente de 50 x 50 cm. parte interior de 34 x 34 cm. en la parte superior por una altura de 1.50 m. con un metro de empotre y reforzada con 8 varillas de 3/8" y anillos de alambrón @ 20 cm. con un concreto F'C= 200 kg/cm² con cimbra común en la parte superior con anclas de varilla lisa de 1" de diámetro y 1.00 m de largo, con sus tuercas galvanizadas. | Pieza | 20.00 |  |  |  |
| 36 | Suministro e instalación de luminaria solar Mca. Supra, modelo RP-SUNEL-80 o similar en calidad y características, 120 watts, 22800 lúmenes, 6000°K. Incluye: retiro de la existente y todo lo necesario para su correcta instalación. | Pieza | 20.00 |  |  |  |
| 37 | Suministro e instalación de protección antichoque de subestación eléctrica conformada por tubería de acero al carbón de 6" y 8" de diámetro. Incluye: pintura, fijación y todo lo necesario para su correcta instalación. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| 38 | Suministro e instalación de transformador monofásico tipo pedestal de 25 KVA, 7621/240-120 V, ONAN, tanque de acero inoxidable. Incluye: desconexión y retiro de existente, conexión a nuevo transformador reutilizando alimentadores y accesorios existentes. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| 39 | Mantenimiento preventivo y correctivo a caja de conexiones de sistema mecánico y sistema eléctrico de mecanismo de ascenso y descenso de superposte de iluminación. Incluye: limpieza de cable de malacate de alimentación de acero inoxidable, engrasado, reapriete de conexiones mecánicas y eléctricas, desconexión, fijación reconexión, pruebas eléctricas, grúa para izaje de personal y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Servicio | 5.00 |  |  |  |
| 40 | Mantenimiento preventivo a transformador trifásico tipo poste a base de limpieza de terminales de primario y secundario con dieléctrico y reapriete de conexiones. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| 41 | Mantenimiento correctivo a superposte de alumbrado. Incluye: inspección en alturas para corroborar condiciones actuales de sistema de izaje, desmontaje y retiro de corona utilizando 2 grúas para grandes alturas, maniobras, reparación de sistema eléctrico-mecánico, reparación sistema de izaje, lubricación a los brazos centradores, cambio de pernos en los resortes, cambio de las llantas de guía, engrasado de los bornes de la espiga, engrasado del rodillo de alimentación eléctrica, cambio de los dedos chinos y pruebas mecánicas de embrague y desembrague equipo de protección personal para trabajos en altura y mano de obra calificada. | Pieza | 7.00 |  |  |  |
| 42 | Mantenimiento preventivo a transformador monofásico tipo pedestal a base de limpieza interior (en primario y secundario) con dieléctrico y reapriete de conexiones codos OCC, codos apartarrayos, terminales tipo espada, terminales tipo pozo y demás elementos internos. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| 43 | Mantenimiento correctivo a sistema de tierras físicas. Incluye: materiales, mano de obra, epp y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pieza | 5.00 |  |  |  |
| 44 | Mantenimiento correctivo a murete de medición y control. Incluye: materiales, mano de obra-epp-equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pieza | 5.00 |  |  |  |
| 45 | Suministro e instalación de luminaria LED Atlas-L80-750MV-120. Incluye: retiro de luminarias existentes, adaptación para montaje en condiciones existentes del superposte, mano de obra, maquinaria-equipo y pruebas operativas. | Pieza | 24.00 |  |  |  |
| 46 | Suministro e instalación de codo porta fusible 1/0 AWG, 15 KV, 200 A. Incluye: desconexión de sistema eléctrico en media tensión, adaptador de tierra y retiro del existente. | Pieza | 3.00 |  |  |  |
| 47 | Suministro e instalación de codo apartarrayos, 15 KV, 200 A. Incluye: desconexión de sistema eléctrico en media tensión y retiro del existente. | Pieza | 3.00 |  |  |  |
| 48 | Suministro e instalación de inserto doble, 15 KV, 200 A en primario de transformador. Incluye: desconexión de sistema eléctrico en media tensión, retiro de componentes y reinstalación de los mismos. | Pieza | 3.00 |  |  |  |
| 49 | Servicio de retiro de corona de alumbrado de postes de alto montaje. Incluye: inspección en alturas de condiciones actuales de sistema de izaje, desmontaje y retiro de corona utilizando 2 grúas para grandes alturas, maniobras, izajes, equipo de protección personal para trabajos en altura y mano de obra calificada. | Servicio | 2.00 |  |  |  |
| 50 | Suministro e instalación de sistema de alto montaje compuesto por: poste metálico cónico mullicaras de 30 m de altura, acabado galvanizado por inmersión en caliente, con arillo ascensor para 6 luminarias de LED Atlas-L80-750MV-120 con luz de obstrucción sencilla con sistema de pararrayos, sistema de ascenso con base clevis y cable de acero inoxidable de 5/16", malacate interno con relación 30:1, unidad de poder portátil sistema trifásico 480 V. Incluye: retiro y disposición final del existente, maniobras y pruebas operativas. | Pieza | 1.00 |  |  |  |